天津中医药大学第一附属医院南开院区病房智慧呼叫项目

我院因工作需要将南开院区病房智慧呼叫项目，现组织院内市场调研，欢迎符合条件有意向的供应商参加。

一、项目概况

项目名称：天津中医药大学第一附属医院南开院区病房智慧呼叫项目

二、项目内容

本项目需求：南开院区13个病区，660张床位（以最后招标文件为准）本着《医院智慧服务分级评估标准体系》可达到3级要求中信息推送功能、患者便利保障服务；患者信息、医嘱手术信息等，通过护士站工作日志大屏呈现实现数据自动更新，提升工作效率和数据准确性。患者可用床头分机自主查询费用健康宣教内容，床旁结算等应用。本系统通过呼叫增援预警显示屏系统形成了一个护士“快速响应 患者需求”的呼叫，增援联动体系。当患者通过床头分机发起呼叫，护士站主机，护理日志大屏，均能快速提示；及时响应患者需求。便于患者随时了解自己的治疗计划，查询各种检查报告及健康宣教内容，并且可以快速对患者及治疗数据进行统计分析。

三、询价材料要求

1、企业营业执照、经营许可证等

2、近两年内成功案例相关资料

3、调研报价单（见附件1）

四、注意事项

1、此次为院内询价，只作为项目招标依据，不发生实际招标行为；

2、询价文件中所有材料均需加盖单位公章；

3、报价单位应仔细阅读公告，按公告要求提供询价材料，并保证所提供的全部材料的真实性；

4、本次调研的最终解释权归院方，即：天津中医药大学第一附属医院，不接受质疑；

5、若遇特殊情况更改询价项目内容，将提前声明；

6、询价时间：2026年02月04日至2026年02月11日，请于2026年02月12日16：00前将相关材料递交到电子邮箱27432572@163.com（电子邮件所传资料需为加盖公章的PDF扫描版文件，邮件主体为 项目名称+公司名称）；

五、联系方式：

（一）联系科室：天津中医药大学第一附属医院-网络与信息中心；

（二）联系人：张老师；

（三）联系方式：022-27987777或19282250300；

附件1

报价单

项目编号：

| 采购项目 | 单价（台/套） | 数量 | 合计报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目总报价：      元；

其他费用：

- 施工费用：

- 维保相关内容及后续费用：

- 其他补充：

报价人代表签字：_______________ （公章）

日 期：__         ___